Volum for å skylle gjennom ulike sentrale venekateter

| Type kateter | Volum |
| --- | --- |
| Certofix Mono (korttidsSVK) | 0,2 ml |
| Hickman (før klipping) | 1,8 ml |
| Veneport | 0,8 ml – 1,5 ml, inkludert hubernål m/slange (avhengig av hvor mye som er klippet) |
| Dialysekateter (volum står på kat.) | 0,9 ml – 2,3 ml |

Obs! Bruk av treveiskran kommer i tillegg

Treveiskran 10 cm  0,5 ml

Treveiskran 100 cm 3,2 ml

Blodprøver fra sentrale venekatre

- Vanlige bl.prøver, aspireres og kastes 2 ganger dødvolum

- Koagulasjonsprøver, aspireres og kastes 6 ganger dødvolum

Ref. CLSI's standard H3-A6, Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Veinpuncture; Approved Standard-Sixth Edition

04032011

Kateterseksjonen, Anestesiavdelingen

St. Olavs Hospital HF